## Slide 1: Wind, Sektorkopplung und Übertragungsnetze als Backbone des Energiesystems der Zukunft
Energiegespräche Wien:„Die Umsetzung der europäischen Klimaziele – Herausforderungen und Chancen“
Dr. Frank Sensfuß, Fraunhofer ISI, Wien 04.06.2019

## Slide 2: DIE HERAUSFORDERUNG: DEKARBONISIERE STROM,WÄRME UND WASSERSTOFFVERSORGUNG
2050
63 Mt (-96%)
CO2-Limit
~ 315 TWh Erdgas
Pfade der Dekarbonisierung sind sehr unterschiedlich

## Slide 3: MODELLIERUNGSANSATZ
Enertile®
Optimierung
Forecast, Invert, ASTRA
Nachfrage
Green-X
Erneuerbare
Strom, Wärme, H2
Nachfrage
Marktwerte
Erneuerbare
Enertile®
Optimierung
Ausbau EE bis 2030
als Minimumbedingung
TEPES
Übertragungs-Netz
Enertile®
Optimierung
Netzausbau
Markoöko.
Modelle
Erdgas
Modelle
Gasnachfrage
Kosten
Notes: heat storage discharge used for peak demand
storage mostly charged during the night
less CHP, more heat pump when wind is strong

## Slide 4: Das Enertile-Modell
Integrierte Kostenoptimierung 2030-2050
>140 Millionen Erzeugungsvariablen
>15 Tausend Investitionsvariablen
8760 Stunden Einsatzplanung
Stromnetz
Erneuerbare
Kraftwerke & Speicher
Wärmenetze
E-Autos
Wärmepumpen
Investitionen &
8760 Stunden Einsatzplanung
pro Land
Wetter & Potentialdaten für Erneuerbare Energien in hoher Auflösung

## Slide 5: STROMVERSORUNG IN EUROPA DIE ERNEUERBAREN ÜBERNEHMEN…
Pfad: Diversification

## Slide 6: WÄRMEVERSORGUNG IN EUROPA 2050 ELEKTRIFIZIERUNG DER WÄRMEVERSORGUNG
Pfad: Diversification

## Slide 7: VERSORGUNG DER WÄRMENETZE IN EUROPA 2050
Pfad Localisation

## Slide 8: VERSORGUNG WÄRMENETZE IN ÖSTERREICH 2050- TECHNOLOGISCHE UNSICHERHEIT

## Slide 9: STROMERZEUGUNG DER WINDENERGIE IN EUROPA 11-17.01.2050
Windenergie gleich sich überregional aus !

## Slide 10: STROMERZEUGUNG IN EUROPA 11-17.01.2050
Mon Tue Wen Thu Fri Sat Sun
Pfad: Diversification

## Slide 11: VERSORGUNG DER WÄRMENETZE IN EUROPA 11.-17.01.2050
Pfad: Diversification
Notes: heat storage discharge used for peak demand
storage mostly charged during the night
less CHP, more heat pump when wind is strong

## Slide 12: VERSORGUNG DER WÄRMENETZE IN EUROPA 11.-17.01.2050
Pfad Localisation

## Slide 13: VERSORGUNG DER WÄRMENETZE IN UK 11.-17.01.2050
Pfad: Diversification

## Slide 14: VERSORGUNG DER WÄRMENETZE IN UK 11.-17.01.2050
Pfad: Localisation

## Slide 15: AUSNUTZUNG DES ERZEUGNGSPOTENTIALS DER WINDENERGIE AN LAND 2050
Localisation
National Champions
Viel Wasserstoff
Mehr Infrastruktur notwendig

## Slide 16: Ausnutzung des Erzeugungspotentials für Freiflächen-PV im Jahr 2050
Viel Wasserstoff
Mehr Erzeugung notwendig

## Slide 17: Handelskapazität (NTC) zwischen Ländern 2050 in GW
Diversification
Localisation
Optimiert
Begrenzt

## Slide 18: FAZIT
Eine stabile Versorgung der Strom & Wärmenetze bei 96% Dekarbonisierung ist machbar
  Die CO2 Vermeidungskosten/Preise werden dafür allerdings über 100 €/t steigen müssen
Erneuerbare Energien, insbesondere Windenergie sind ein wichtiger Faktor
Wärmenetze helfen technologische Unsicherheit auf der Erzeugungsseite zu beherrschen
Starke Stromnetze senken die Systemkosten
Das Regel- und Gebührenwerk muss effiziente Sektorkopplung ermöglichen
Stromdirektnutzung senkt den Bedarf an Erzeugungsinfrastrukturen gegenüber Wasserstoff oder synthetischen Kohlenwasserstoffen

## Slide 19
?
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit !
Kontakt:
Dr. Frank Sensfuß
Leitung Geschäftsfeld Strommärkte und –Infrastrukturen
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung
Frank.Sensfuss@isi.fraunhofer.de
http://www.isi.fraunhofer.de
http://www.enertile.eu

## Slide 20: Overview Pathways, External Assumptions
Scenario | Demand (incl. H2) 2050 TWhel | Nuclear 2050 TWh | CCS | Min. Grid | Max. Grid
Diversification | 5376 | 29 | No | TYNDP2018 | Free
Directed Vision | 4551 | 801 | Yes | TYNDP2018 | 2030 TYNDP2018 2040 free 2050 free
Localisation | 5446 | 164 | No | TYNDP2018 | 2030 TYNDP2018 2040 2030 +15% 2050 2040 +15%
National Champions | 3950 | 377 | Yes + higher cost | TYNDP2018 | 2030 TYNDP2018 2040 2030 +30% 2050 2040 +30%

## Slide 21: MAIN FINDINGS
A stable electricity & heat grid system with 96% decarbonisation is possible
  Foreseeable CO2 prices well above 100 €/t are needed in the end
There are different technology pathways to reach the target
  Renewables and especially wind energy will be an important factor
  Heat grids are an important option to adopt to different developments in technology
If you want to keep cost as low as possible
  Strengthen the electricity grid
  Create a competitive market environment for the direct use of electricity in other sectors such as heat grids
If you want to keep requirements for generation infrastructure low
  Prefer direct use of electricity over hydrogen/”synthetic hydrocarbons” wherever possible and economically feasible

## Slide 22: Electricity Supply (Europe)
Pathway Localisation

## Slide 23: Electricity Supply (Europe)
Chart: TWh
| 2030 | 2040 | 2050
Gas | 44473555.265 | 94878713.46 | 29008237.633
Gas + CCS | 58.402 | 220.88 | 150892119.429
Hardcoal | 237153761.059 | 48918305.074 | 2422863.469
Hardcoal + CCS | 58.391 | 62976193.56 | 321302807.04
Lignite | 110541826.45 | 8725898.966 | 86532.808
Waste + Oil | 21222532.819 | 8854207.697 | 143603.97
Nuclear | 790520781.75 | 988500079 | 801380755.5
Biomass | 259663984.814 | 259668322.438 | 259643077.512
Hydro | 555626823.334 | 555631681.965 | 555564185.98
Geothermal | 18092638.729 | 18092638.729 | 18092638.729
H2 Electrification | 1474.196 | 962.262 | 5339563.053
Solar PV | 370791257.424 | 454955537.018 | 634775329.359
Pathway Directed Vision

## Slide 24: Electricity Supply (Europe)
Chart: TWh
| 2030 | 2040 | 2050
Gas | 130227354.001 | 207538451.217 | 78901035.223
Gas + CCS | 68.16 | 3348165.234 | 115571423.76
Hardcoal | 241652070.1 | 47306384.093 | 4798807.123
Hardcoal + CCS | 61.811 | 21029167.642 | 229404354.9
Lignite | 111885245.44 | 5211308.892 | 207483.954
Waste + Oil | 21531891.76 | 7649820.509 | 391529.65
Nuclear | 752444354 | 731510305.5 | 371824382.5
Biomass | 236868527.137 | 236868482.777 | 236868509.595
Hydro | 550734598.636 | 550738182.67 | 550737642.709
Geothermal | 15996075.198 | 15996075.198 | 15996075.198
H2 Electrification | 23.965 | 200004.16 | 8829989.628
Solar PV | 322200988.113 | 426742079.852 | 643431458.686
National Champions

## Slide 25: Prices for co2

## Slide 26: Heat Generation (Heat Grids) in Winter Week (Hungary)
Pathway: Diversification
Notes: mostly CHP, quite constant (charge storage at night)

## Slide 27: Januar (KW 2)

## Slide 34: Juni (KW 24)